环保工程·交易标书

- 交易标题

【方方固管家】10.27期-环保工程（生产废水处理/机加工油雾净化）-松江

- 环保工程设计参数

  - 生产废水治理

| 序号 | 产生 工艺 | 总排 水量 | 原辅材料及比例 | 主要污染 因子 | 原水成份 预估 | 排放标准 DB31/199-2018表2三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 磁力抛光； 超声波清洗 | 64t/a | 光亮剂*1：水*100； 少量表面油污等 | 悬浮物 |  |  |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |
|  |  |  |  | 石油类 |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 |  |  |

  - 油雾净化

| 序号 | 产生 工艺 | 厂房 面积 | 设备总数 | 主要污染 因子 | 初始浓度 | 排放标准 DB31/933-2015表1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 机加工 | 135平米 | 数控*8台 加工中心*1台 铣床*1台 | 油雾 |  |  |

- 工艺流程

  - 生产废水治理

  - 油雾净化

- 环保工程竞标报价

| - 序号 | - 交易项目 | - 方案报价 | - 施工周期 | - 工程质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 生产废水治理 | - ￥ | A.物料准备，施工计划：需 天 B.设施进厂，完成施工：需 天 C.运维调试，工程验收：需 天 | - 年 |
| - 2 | - 机加工油雾净化 | - ￥ |  |  |
| - 3 | - 验收监测 | - ￥ |  |  |

注：同步请在下方附表中填写报价明细，包含：主要设备、管道材料、施工设备、人工成本、其他耗材等等。

附：物料及施工准备清单

| 编号 | 分类 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 |  |  |  | ￥ |
| 2 |  |  |  |  | ￥ |
| 3 |  |  |  |  | ￥ |
| 4 |  |  |  |  | ￥ |
| 5 |  |  |  |  | ￥ |
| 6 | 油雾净化 |  |  |  | ￥ |
| 7 |  |  |  |  | ￥ |
| 8 |  |  |  |  | ￥ |
| 9 |  |  |  |  | ￥ |
| 10 | 工程施工 |  |  |  | ￥ |
| 11 |  |  |  |  | ￥ |
| 12 |  |  |  |  | ￥ |
| 13 |  |  |  |  | ￥ |
| 费用合计（开具增值税专用发票 %） |  |  |  |  | ￥ |
| 优 惠 价 |  |  |  |  | ￥ |